## Plan2
Solicitação de Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA
Departamento de Compras - Tel (19) 3924-9344 - FAX (19) 3924-9340
e-mail: cotacao2@aguasdelindoia.sp.gov.br
Razão Social:
Endereço:
Telefone:
CNPJ:
e-mail:
COTAÇÃO DE PREÇOS - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
ITEM | QTDE | UNIDADE | DESCRIÇÃO | MARCA | $ UNIT. | $ TOTAL
1 | 5 | UNID | ADIPÔMETRO - TIPO CLÍNICO/TECNOLOGIA: ANALÓGICO /MATERIAL CONFECÇÃO: MOLAS DE METAL/ SENSIBILIDADE 1MM/AMPLITUDE LEITURA 80MM/PRESSÃO 10G/MM2 / GARANTIA MINIMA 12 MESES
2 | 2 | UNID | AMBU ADULTO - RESERVATÓRIO: POSSUIR / MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE- APLICAÇÃO: ADULTO- VÁLVULA UNIDIRECIONAL: POSSUI VOLUME DA BOLSA MINIMO 1400 ML/ DIMENSÃO APROXIMADA (295X127 M) -INCLUI RESERVATÓRIO E MÁSCARA / GARANTIA MINIMA 12 MESES
3 | 5 | UNID | AMBU INFANTIL - RESERVATÓRIO: POSSUI - MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE- APLICAÇÃO: INFANTIL- VÁLVULA UNIDIRECIONAL: POSSUI INFANTIL- VÁLVULA UNIDIRECIONAL: POSSUI VOLUME MINIMO DA BOLSA 600 ML/ DIMENSÃO APROXIMADA (234X99M) -INCLUI RESERVATÓRIO E MÁSCARA / GARANTIA MINIMA 12 MESES
4 | 5 | UNID | AMBU RECEM NASCIDO - RESERVATÓRIO: POSSUI - MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE- APLICAÇÃO: NEONATAL- VÁLVULA UNIDIRECIONAL: POSSUI RECEM NASCIDO- VÁLVULA UNIDIRECIONAL: POSSUI VOLUME MINIMO DA BOLSA 200 ML/ DIMENSÃO APROXIMADA (165X70) -INCLUI RESERVATÓRIO E MÁSCARA / GARANTIA MINIMA 12 MESES
5 | 2 | UNID | ANDADOR - SEM RODÍZIOS DIANTEIROS: CORPO: ALUMÍNIO BARRAS CENTRAIS: AÇO/ PONTEIRA: BORRACHA/ SUPORTA ATÉ 130 QUILOS/APOIO DE MÃO EMBORRACHADO/ARTICULADO / GARANTIA MINIMA 12 MESES
6 | 1 | UNID | APARELHO INFRAVERMELHO - TIPO: PORTÁTIL SUPORTE COM RODÍZIOS: POSSUI ILUMINAÇÃO: 150 W / GARANTIA MINIMA 12 MESES
7 | 2 | UNID | BALANÇA PORTÁTIL - MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM: NO MÍNIMO 200KG MATERIAL DE CONFECÇÃO: ESTRUTURA EM AÇO DISPLAY INTEGRADO: POSSUI TARA: PLATAFORMA EM CHAPA AÇO CARBONO C/ DIMENSÕES APROXIMADAS DE 340 X 390 MM ; ESTRUTURA EM PERFIS DE CANTONEIRA; PINTURA POLIÉSTER A PÓ NA COR BRANCA; TAPETE ADESIVO EM PVC; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM / GARANTIA MINIMA 12 MESES
8 | 2 | UNID | CAMARA ESCURA ODONTO - CARENAGEM RESISTENTE A IMPACTO/ FUNDO COM VENTOSAS/ ACOMPANHA 4 COPOS COM TAMPA/ SEM DOBRADIÇAS/ VISOR REMOVÍVEL EM ACRÍLICO LARANJA, DISPENSANDO O USO DE ILUMINAÇÃO / GARANTIA MINIMA 12 MESES
9 | 6 | UNID | CAIXA TÉRMICA - TIPO CAIXA, REFORÇADA; CAPACIDADE MINIMA DE 40 LITROS; MEDIDAS MINIMA: 35X35X30; COM RODAS E ALÇA RETRÁTIL; COR AZUL / GARANTIA MINIMA 12 MESES
10 | 4 | UNID | CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO - MODELO: 4 SAÍDAS; MOTOR: 110V E/OU 220V DE ACORDO COM O PEDIDO / MOTOR ELÉTRICO MINIMO: 1/4 HP; FREQUÊNCIA MINIMA: 70 I/MIN; MOTOR DO COMPRESSOR DEVERÁ POSSUIR CABEÇOTE DUPLO E FILTRO PARA DRENAGEM DE ÁGUA / GARANTIA MINIMA 12 MESES
11 | 1 | UNID | ELETROCARDIOGRAFO - DIGITAL, 12 CANAIS, DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS/IMPRESSÃO EM FORMATO A4 E/OU EM VÁRIOS FORMATOS VIA IMPRESSORA DO PC/OPERAÇÃO EM MODO MANUAL E AUTOMÁTICO/EXECUTAR 12 DERIVAÇÕES/SER ADAPTÁVEL PARA A UTILIZAÇÃO DE TELEMEDICINA/PROCESSO DIGITAL DE SINAIS/CONEXÃO AO COMPUTADOR TIPO USB/ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA FEITA POR CABO USB, E/OU BATERIA, E/OU REDE ELÉTRICA/PODENDO SUA IMPRESSÃO DE ECG SER FEITA POR IMPRESSORAS CONVENCIONAIS/ MONITORIZAÇÃO DO ECG EM TEMPO REAL/PROGRAMA DE SOFTWARE DE FÁCIL INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO, COM ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMA VIA INTERNET/POSSUIR FILTROS/ MEDIÇÃO DA FREQÜÊNCIA CARDÍACA, PR, QRS, QT, EIXO PRT/COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR/CABO DE FORÇA. CONJUNTO DE 4 ELETRODOS DE MEMBROS E SEIS PRECORDIAIS. CABO PACIENTE DE 10 VIAS/MANUAL DE OPERAÇÃO SE POSSÍVEL EM PORTUGUÊS/MEMÓRIA DO ULTIMO EXAME REALIZADO/ GARANTIA MINIMA 12 MESES
12 | 10 | UNID | ESFIGMO - ANALÓGICO/TECIDO EM ALGODÃO/ FECHO DE ENCAIXE / GARANTIA MINIMA 12 MESES
13 | 5 | UNID | LANTERNA CLÍNICA COM CABO EM ALUMÍNIO /ALIMENTAÇÃO COM 02 PILHAS PEQUENAS - SISTEMA DE LIGA/DESLIGA POR CONTATO DA HASTE NO CABO/CABEÇOTE COM LÂMPADA LED/TENSÃO ELÉTRICA: 3V/INTENSIDADE LUMINOSA MINIMA: 4.000 MCD (MILICANDELAS)/TEMPERATURA DE COR: 5.500 A 5.800 K (GRAUS K) / GARANTIA MINIMA 12 MESES
14 | 2 | UNID | NEGATOSCOPIO - LÂMPADA FLUORESCENTE/ DEVERÁ POSSUIR A SUA ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO/PINTURA EPÓXI/VISOR EM ACRÍLICO/PRENDEDOR DE FILMES/TECLA LIGA-DESLIGA NO CORPO DO APARELHO / GARANTIA MINIMA 12 MESES
15 | 5 | UNID | OTOSCOPIO - TRANSMISSÃO DA LUZ: FIBRA ÓPTICA/ LÂMPADA: LED/ VIDA ÚTIL DO LED MINIMO: 50.000 HORAS/ TEMPERATURA DE COR DO LED: 5.500K/ MATERIAL DA CABEÇA: ABS E AÇO INOX/ MATERIAL DO CABO: METAL/ACABAMENTO DO CABO: TERMOPLÁSTICO/TENSÃO: 2.5V/ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS / BOTÃO LIGA/DESLIGA /CLIP DE BOLSO/ LENTE DE AUMENTO: 3 VEZES / COM ESTOJO / 5 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS / GARANTIA MINIMA 12 MESES
16 | 3 | UNID | ASPIRADOR DE SECREÇÃO - O EQUIPAMENTO DEVERÁ ASPIRAR LIQUIDOS E SECREÇÕES. TER FACIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. PORTATIL, SILENCIOSO E DE FACIL USO. USO CLINICO. VOLTAGEM 127/ 220V; CAPACIDADE DO RECIPIENTE MINIMO: 1.0 LITRO / GARANTIA MINIMA 12 MESES
17 | 5 | UNID | OXIMETRO DE DEDO - DE DEDO/ PORTÁTIL / MONITORIZAÇÃO DA PERCENTAGEM DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE (SPO2) E DOS BATIMENTOS CARDÍACOS POR MINUTO. DEVERÁ CONTER 1 OXIMETRO; 2 PILHAS; CERTIFICADO PELO INMETRO / GARANTIA MINIMA 12 MESES
18 | 2 | UNID | ULTRASSOM ODONTO - FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA/ CONTROLE INDEPENDENTE DE FLUXOS DE ÁGUA E PÓ/ SISTEMA DE LIMPEZA DOS CONDUTORES DE PÓ/ULTRASSOM COM SISTEMA PIEZOELÉTRICO/ PEÇA DE MÃO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL/ALIMENTADO EXTERNAMENTE POR UMA REDE DE ÁGUA E UMA REDE DE AR COMPRIMIDO/ RESERVATÓRIO INTERNO PARA ARMAZENAMENTO DE PÓ DE BICARBONATO DE SÓDIO/ DIMENSÕES APROX. PRODUTO: 330MM X 180MM X 85MM /FREQUÊNCIA MINIMA: 29 KHZ/ POTÊNCIA MINIMA: 35W/ BIVOLT/ ACOMPANHA 3 PONTEIRAS UNIVERSAIS/ GARANTIA: 12 MESES
VALOR TOTAL | [5 empty] | 0
Prazo de Entrega:
FRETE: |  |  | Frete CIF - pago pelo fornecedor
Condições de pagamento: |  |  | 30 DIAS DDL
Prazo de Validade da proposta:
Assinatura/Carimbo
OBSERVAÇÕES:
Solicitamos que possa responder esta cotação o mais breve possível pelo fax:
(19) 3924 9340 ou e-mail: cotacao2@aguasdelindoia.sp.gov.br
Favor entrar em contato, caso este fax não saia legível ou haja qualquer dúvida
Processo nº

## Plan3
10
5
1
3
1
17
29
1
1
68