## Plan2
Solicitação de Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA
Departamento de Compras - Tel (19) 3924-9344 - FAX (19) 3924-9340
e-mail: cotacao2@aguasdelindoia.sp.gov.br
Razão Social:
Endereço:
Telefone:
CNPJ:
e-mail:
COTAÇÃO DE PREÇOS - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
ITEM | QTDE | UNIDADE | DESCRIÇÃO | MARCA | $ UNIT. | $ TOTAL
1 | 1 | UNID | APARELHO INFRAVERMELHO - TIPO: PORTÁTIL SUPORTE COM RODÍZIOS: POSSUI ILUMINAÇÃO: 150 W / GARANTIA MINIMA DE 03 MESES
2 | 3 | UNID | ASPIRADOR - FLUXO DE ASPIRAÇÃO: DE 31 A 49 LPM COM RODIZIOS COM VÁLVULA DE SEGURANÇA FRASCO TERMOPLASTICO COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 1,5 LITROS/ BIVOLT / GARANTIA MINIMA DE 12 MESES
3 | 1 | UNID | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA – ANALÓGICA NO MINIMO 25 LITROS EM AÇO INOX FECHO DA TAMPA DE TRIPLO ESTAGIO COM SISTEMA DE RESTRIÇÃO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL GUARNIÇÃO EM SILICONE VULXANIZADO FICADA NA CAMARA DE ESTERILIZAÇÃO SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUÇÃO DUPLA TOTALMENTE EM AÇO CARBONO E AÇO INOX LAMINADO / GARANTIA MINIMA DE 12 MESES
4 | 5 | UNID | BACIA DE INOX PARA CURATIVO - BACIA INOX DE NO MÍNIMO 5,5 LITROS / GARANTIA MINIMA DE 03 MESES
5 | 1 | UNID | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL – DIGITAL COM CAPA ALMOFADADA ANTI-GERMES TOTALMENTE HIGIENIZAVEL E ATOXICA FONTE AUTOMATICA (127/220V) CAPACIDADE DE PESAGEM 25 KG / GARANTIA DE FABRICA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO
6 | 10 | UNID | BALDE LIXEIRA A PEDAL/ MEDIO - CONFECÇÃO EM AÇO INOX, COM ALÇA DE TRANSPORTE/ COM BALDE DE POLIPROPILENO REMOVÍVEL/ CAPACIDADE APROX DE 20 LITROS/ GARANTIA MINIMA DE 03 MESES
7 | 2 | UNID | BARRAS PARALELAS - 2 METROS/AÇO INOX/COM PISO / GARANTIA MINIMA DE 12 MESES
8 | 10 | UNID | CUBA RIM - DIMENSÕES: 26 X 12 CM; CAPACIDADE: 700 ML; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL;
9 | 5 | UNID | CURETA DE NOVAK - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE 23 A 24 CM
10 | 3 | UNID | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - COM ANÁLISE AUTOMÁTICA DO SINAL DE ECG, PARA RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE CHOQUE EM CASOS DE FIBRILAÇÃO VENTRICULAR OU TAQUICARDIA VENTRICULAR; TECNOLOGIA E ENTRADA DE ENERGIA COM FORMA DE ONDA BIFÁSICA; DEVE OPERAR EXCLUSIVAMENTE EM MODO DE DESFIBRILAÇÃO EXTERNA AUTOMÁTICA (DEA); DEVE OPERAR COM MODO DE MÃOS LIVRES COM ELETRODOS DESCARTÁVEIS; TEMPO DE CARGA: MENOR QUE 15 SEGUNDOS PARA CARGA MÁXIMA; AUTONOMIA MÍNIMA DE 10 DESCARGAS A CARGA MÁXIMA APÓS O APARELHO AVISAR QUE O NÍVEL DE BATERIA ESTÁ BAIXO; SAÍDA ELETRICAMENTE ISOLADA;SISTEMA DE AVISO QUANDO O APARELHO NECESSITAR DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REPARATIVA OU QUANDO A CARGA DA BATERIA ESTIVER BAIXA, ATRAVÉS DE ÍCONES LUMINOSOS NO APARELHO; DEVE REALIZAR UM AUTO-TESTE DIÁRIO PARA VERIFICAÇÃO DOS SISTEMAS INTERNOS, BATERIAS E CIRCUITO DE DESCARGAS; PESO DO EQUIPAMENTO: MENOR QUE 4,0 KG INCLUINDO A BATERIA; 02 ELETRODOS ADULTOS, SENDO 01 PARA BACK UP; 02 ELETRODOS INFANTIS, SENDO 01 PARA BACK UP; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO; 01 BOLSA DE TRANSPORTE / GARANTIA MINIMA DE 12 MESES
11 | 2 | UNID | ELETROCARDIOGRAFO - DIGITAL / 12 CANAIS / COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: IMPRESSÃO EM FORMATO A4 E/OU EM VÁRIOS FORMATOS VIA IMPRESSORA DO PC, OPERAÇÃO EM MODO MANUAL E AUTOMÁTICO, EXECUTAR 12 DERIVAÇÕES, SER ADAPTÁVEL PARA A UTILIZAÇÃO DE TELEMEDICINA, PROCESSO DIGITAL DE SINAIS, CONEXÃO AO COMPUTADOR TIPO USB, ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA FEITA POR CABO USB E/OU BATERIA E/OU REDE ELÉTRICA, PODENDO SUA IMPRESSÃO DE ECG SER FEITA POR IMPRESSORAS CONVENCIONAIS, MONITORIZAÇÃO DO ECG EM TEMPO REAL, PROGRAMA DE SOFTWARE DE FÁCIL INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO, COM ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMA VIA INTERNET, POSSUIR FILTROS, MEDIÇÃO DA FREQÜÊNCIA CARDÍACA, PR, QRS, QT, EIXO PRT, COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR, CABO DE FORÇA / CONJUNTO DE 4 ELETRODOS DE MEMBROS E SEIS PRECORDIAIS / CABO PACIENTE DE 10 VIAS / MANUAL DE OPERAÇÃO SE POSSÍVEL EM PORTUGUÊS / MEMÓRIA DO ULTIMO EXAME REALIZADO/ GARANTIA MINIMA DE 12 MESES
12 | 30 | UNID | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - /TECIDO EM ALGODÃO/ BRAÇADEIRA FECHO METAL/ APROVADO PELO INMETRO/MANGUITO E PERA EM PVC/GARANTIA DE PELO MENOS 1 ANO
13 | 8 | UNID | ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL - ANALÓGICO/TECIDO EM ALGODÃO/ FECHO DE ENCAIXE/ INFANTIL
14 | 10 | UNID | ESFIGMOMANOMETRO OBESO - ANALÓGICO/TECIDO EM ALGODÃO/ FECHO DE ENCAIXE/ PARA OBESO
15 | 30 | UNID | ESTETOSCOPIO - DUPLO: AUSCULTADOR DUPLA FUNÇÃO, ABERTO (SINO): USADO PARA LOCALIZAR COM MAIOR PRECISÃO OS SONS OBTIDOS; GIRE O AUSCULTADOR 180º PARA TRICAR O DIAFRAGMA A SER UTILIZADO; TUBO COM DESIGN QUE ELIMINA RUÍDOS; AUSCULTADOR DE AÇO INOXIDÁVEL;
16 | 10 | UNID | ESTETOSCOPIO INFANTIL - CABEÇA DUPLA PERMITE A AUSCULTAÇÃO DOS SONS DE ALTAS E BAIXAS FREQUÊNCIAS; MOLAS INTERNAS REFORÇADAS COM CAMADA DUPLA DE METAL, PARA MAIOR RESISTÊNCIA E MELHOR AJUSTE DA TENSÃO; AS HASTES BINAURAIS SÃO LEVES, MAIS RESISTENTES E AJUSTADAS A UM ÂNGULO DE 15°, O QUE PROPORCIONA MELHOR ERGONOMIA E CONFORTO; FABRICADO COM AÇO INOX
17 | 5 | UNID | FIO GUIA - FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO PORTEX O FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO É DE USO HOSPITALAR E AUXILIA NA INSERÇÃO DE TUBOS ENDOTRAQUEAIS, É COMPOSTO POR UM FIO DE ALUMÍNIO FLEXÍVEL, ENVOLTO POR UMA BARRINHA PLÁSTICA
18 | 3 | UNID | FOCO REFLETOR CLINICO E AMBULATORIAL - LUMINÁRIA DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS/ COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA/PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA/ ALTURA VARIÁVEL ENTRE 100 A 150 CM/ PINTURA EM EPÓXI A 250° C DE ALTA RESISTÊNCIA/ BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO/ ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 127 À 220 V. 50/60 HZ/ LÂMPADA DE LED (LUZ FRIA E BRANCA)/ INTENSIDADE LUMINOSA DE 6.000 LUX/ PESO LÍQUIDO: 3 KG GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PRODUTO/PROJETADO EM CONFORMIDADE AOS REQUISITOS DAS NORMAS: NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC 60.601 1-2/ LÂMPADA 5W - 6000K
19 | 10 | UNID | HISTEROMETRO - HISTEROMETRO DE COLLIN 28CM EM AÇO INOX / GARANTIA MINIMA DE 12 MESES
20 | 1 | UNID | LARINGOSCÓPIO - COM SEIS LÂMINAS, CONFECCIONADO EM AÇO INOX / USANDO 2 PILHAS / GARANTIA MINIMA DE 12 MESES
21 | 10 | UNID | MALETA PRIMEIROS SOCORROS – EM PVC COM DIVISÓRIAS E COMPARTIMENTOS/ TIPO FRASQUEIRA ESTOJO COM NO MINIMO 6 BANDEJAS ARTICULADAS MINIMO 15 DIVISÕES E TAMPA NA BANDEJA SUPERIOR, COM ALÇA PARA CARREGAR, FECHO DUPLO, BRANCA, COM CRUZ VERMELHA, COM MED APROX 44 X 24 X 22 CM.
22 | 5 | UNID | NEGATOSCOPIO - LÂMPADA FLUORESCENTE/ POSSUI A SUA ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO/PINTURA EPÓXI/VISOR EM ACRÍLICO/PRENDEDOR DE FILMES/TECLA LIGA-DESLIGA NO CORPO DO APARELHO / GARANTIA MINIMA DE 12 MESES
23 | 6 | UNID | OTOSCOPIO - TRANSMISSÃO DA LUZ: FIBRA ÓPTICA/LÂMPADA: LED/VIDA ÚTIL DO LED: 50.000 HORAS/TEMPERATURA DE COR DO LED: 5.500K/MATERIAL DA CABEÇA: ABS E AÇO INOX/MATERIAL DO CABO: METAL/ACABAMENTO DO CABO: TERMOPLÁSTICO/TENSÃO: 2.5V/ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AA/BOTÃO /LIGA/DESLIGA /CLIP DE BOLSO/LENTE DE AUMENTO: 3 VEZES/ COM ESTOJO/ 5 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS / GARANTIA MINIMA DE 12 MESES
24 | 18 | UNID | OXIMETRO DE DEDO - DE DEDO/PORTÁTIL/ MONITORIZAÇÃO DA PERCENTAGEM DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE (SPO2) E DOS BATIMENTOS CARDÍACOS POR MINUTO. 1 OXIMETRO; 2 PILHAS AAA; CERTIFICADO PELO INMETRO / GARANTIA MINIMA DE 12 MESES
25 | 20 | UNID | PINÇA ALLIS CABO LONGO EM AÇO INOX
26 | 10 | UNID | PINÇA ANATÔMICA - PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO COM SERRILHA PARA USO GERAL. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL.16CM
27 | 10 | UNID | PINÇA CHERRON - 24 CM PINÇA CHERON 24 CM PARA ASSEPSIA E CURATIVO UTERINO. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL.
28 | 10 | UNID | PINÇA DENTE DE RATO - PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 1X2 DENTES/PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. – TAMANHO 14 cm
29 | 10 | UNID | PINÇA JACARÉ - 25 CM EM AÇO INOX
30 | 10 | UNID | PINÇA KELLY RETA 14 CM - POSSUI TRAVAS PARA MANTÊ-LA FECHADA; PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA RETA, COM SERRILHA
31 | 10 | UNID | PINÇA PARA BIOPSIA - CONFECCIONADA EM AÇO INOX; PONTA COLETORA DE 3MM; E CONTÉM PRENDEDOR PARA FIXAR PINÇA FECHADA.
32 | 1 | UNID | RAMPA PARA ALONGAMENTO - RAMPA COM FORMATO DE CUNHA, CONSTRUÍDA EM MADEIRA MARFIM OU SIMILAR COM BASE E PISO REVESTIDO EM MATERIAL EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE. DIMESÕES APROXIMADAS (AXLXB): 20 X 30 X 40CM. / GARANTIA MINIMA DE 03 MESES
33 | 5 | UNID | SELADORA – APLICAÇÃO GRAUS CIRURGICO RESISTENCIA PTC BLINDADA COM CONTROLE AUTOMATICO DE TEMPERATURA BIVOLT AUTOMÁTICO (110/220V) / SISTEMA AUTOMATICO DE CORTE EM AMBAS AS DIREÇÕES / ACIONAMENTO POR MEIO DE ALAVANCA COM TRAVA SISTEMA MICROCONTRADOR PARA MAIOR PRECISÃO DE TEMPO DE SELAGEM DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE INATIVIDADE POR MAIS DE 60 MINUTOS POTENCIA – 80 W AREA DE SELAGEM (COMPRIMENTO) 30 CM ESPESSUTA DA SELAGEM 12 MM / GARANTIA MINIMA DE 12 MESES
34 | 2 | UNID | TABUA DE PROPRIOCEPÇÃO - MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA COM PISO ANTIDERRAPANTE / GARANTIA MINIMA DE 12 MESES
35 | 15 | UNID | TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL - TERMÔMETRO CORPORAL COM INFRAVERMELHO/DIGITAL / GARANTIA MINIMA DE 03 MESES
36 | 10 | UNID | TESOURA CIRÚRGICA RETA - 15 CM EM AÇO INOXIDÁVEL
37 | 5 | UNID | TESOURA SUTURA CURVA - 15 CM EM AÇO INOXIDÁVEL
VALOR TOTAL | [5 empty] | 0
Prazo de Entrega:
FRETE: |  |  | Frete CIF - pago pelo fornecedor
Condições de pagamento: |  |  | 30 DIAS DDL
Prazo de Validade da proposta:
Assinatura/Carimbo
OBSERVAÇÕES:
Solicitamos que possa responder esta cotação o mais breve possível pelo fax:
(19) 3924 9340 ou e-mail: cotacao2@aguasdelindoia.sp.gov.br
Favor entrar em contato, caso este fax não saia legível ou haja qualquer dúvida
Processo nº |  | 1844/2020

## Plan3
10
5
1
3
1
17
29
1
1
68