## Plan2
Solicitação de Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA
Departamento de Compras - Tel (19) 3924-9344 - FAX (19) 3924-9340
e-mail: cotacao2@aguasdelindoia.sp.gov.br
Razão Social:
Endereço:
Telefone:
CNPJ:
e-mail:
COTAÇÃO DE PREÇOS - TIPO: MENOR PREÇO
ITEM | QTDE | UNIDADE | DESCRIÇÃO | MARCA | $ UNIT. | $ TOTAL
1 | 13 | UNID | ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO –- analógico/tecido em algodão/ fecho de encaixe
2 | 5 | UNID | DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL: Transdutor de alta sensibilidade/ Compacto, leve e fácil operação/ Alto-falante de alta performance/ Entrada para fone de ouvido, gravador de som ou computador/ Botão liga/desliga e controle de volume e desligamento automático/tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal/ Alimentação por 2 pilhas AA/ Sensibilidade a partir de 10-12 semanas/Certificado pela ANVISA
3 | 1 | UNID | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - com análise automática do sinal de ECG, para reconhecimento da necessidade de aplicação de choque em casos de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular; tecnologia e entrada de energia com forma de onda bifásica; deve operar exclusivamente em modo de desfibrilação externa automática (DEA); deve operar com modo de mãos livres com eletrodos descartáveis; tempo de carga: menor que 15 segundos para carga máxima; autonomia mínima de 10 descargas a carga máxima após o aparelho avisar que o nível de bateria está baixo; saída eletricamente isolada; sistema de aviso quando o aparelho necessitar de manutenção preventiva, reparativa ou quando a carga da bateria estiver baixa, através de ícones luminosos no aparelho; deve realizar um auto-teste diário para verificação dos sistemas internos, baterias e circuito de descargas; peso do equipamento: menor que 4,0 kg incluindo a bateria; 02 eletrodos adultos, sendo 01 para back up; 02 eletrodos infantis, sendo 01 para back up; 01 manual de operação; 01 bolsa de transporte.
4 | 1 | UNID | ELETROCARDIÓGRAFO DIGITAL : 12 canais / com as seguintes características: impressão em formato a4 e/ou em vários formatos via impressora do PC, operação em modo manual e automático, executar 12 derivações, ser adaptável para a utilização de telemedicina, processo digital de sinais, conexão ao computador tipo usb, alimentação de energia feita por cabo usb e/ou bateria e/ou rede elétrica, podendo sua impressão de ECG ser feita por impressoras convencionais, monitorização do ECG em tempo real, programa de software de fácil instalação e utilização, com atualização de programa via internet, possuir filtros, medição da frequência cardíaca, PR, QRS, QT, eixo PRT, comunicação com computador, cabo de força / conjunto de 4 eletrodos de membros e seis precordiais / cabo paciente de 10 vias / manual de operação se possível em português / memória do último exame realizado/ garantia de um ano
VALOR TOTAL | [5 empty] | 0
Prazo de Entrega:
FRETE: |  |  | Frete CIF - pago pelo fornecedor
Condições de pagamento: |  |  | 30 DIAS DDL
Prazo de Validade da proposta:
Assinatura/Carimbo
OBSERVAÇÕES:
Solicitamos que possa responder esta cotação o mais breve possível pelo fax:
(19) 3924 9340 ou e-mail: cotacao2@aguasdelindoia.sp.gov.br
Favor entrar em contato, caso este fax não saia legível ou haja qualquer dúvida
Processo nº |  | 702/2021

## Plan3
10
5
1
3
1
17
29
1
1
68