| NOME: |  |
| --- | --- |
| END.: |  |
| CNPJ/CPF: |  |  |  |
| FONE : |  | CONTATO: |  |
| OBS.: SOLICITAMOS QUE V.S.ª, POSSA RESPONDER ESTA COTAÇÃO O MAIS BREVE POSSÍVEL, PELO FAX (19) 3924-9340 e/ou pelo e-mail cotacao2.aguas@hotmail.com |

## COTAÇÃO DE PREÇOS

OBJETO: Aquisição de testes (teste rápido para COVID-19) e demais materiais para combate ao COVID-19.

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

| ITEM | QTDE | UNIT | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2000 | UNID | Kit específico para diagnóstico de COVID-19, teste rápido do tipo Ag para detecção qualitativa de antígenos de SARS-COV-2 em amostras de Swab da nasofaringe. O kit específico para diagnóstico de COVID-19 deve possuir e apresentar o número de registro na ANVISA. Sensibilidade mínima 96%. Especificidade acima 99%. Leitura entre 2 e 15 minutos. Cada Kit deverá conter um dispositivo de teste, um sachê dessecante com sílica gel, tampão de extração, tampa filtro, Swab estéril e instruções de uso. Validade 24 meses |  |  |  |
| 02 | 3000 | UNID | Swab. Tipo: Swab Rayon. Uso: coleta de material biológico; material haste: plástico; extremidade: fibras de rayon; esterilidade: estéril; embalagem: acondicionado em material que garanta a integridade do produto e que promova barreira microbiana e abertura asséptica; rotulagem: deverá conter identificação do material, dados fabricante/importador, condições de armazenamento e demais instruções; características adicionais: embalado individualmente; legislação: registro no Ministério da Saúde; unidade de fornecimento: unidade |  |  |  |
| 03 | 3000 | UNID | Tubo para centrífuga “tipo Falcon” 15ml, em polipropileno de alta qualidade, com tampa rosqueável lisa em potietileno de alta densidade, à prova de vazamento, graduados. Suportam temperaturas de -80ºC à 120ºC, dimensão 17x120, Centrifugação 5000rpm. |  |  |  |
| VALOR TOTAL |  |

PAGAMENTO: VIA NOTA DE EMPENHO EM ATÉ 30 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 	______________________________, não inferior a 60 dias.