| NOME: |  |
| --- | --- |
| END.: |  |
| CNPJ/CPF: |  | I.E./RG: |  |
| FONE : |  | CONTATO: |  |
| Nº PÁGINAS INCLUINDO ESTA : |  | DATA : |  |
| OBS.: FAVOR LIGAR PARA (19) 3924-9325, CASO ESTE FAX NÃO SAIA LEGÍVEL OU HAJA DÚVIDAS. |
| OBS.: SOLICITAMOS QUE V.S.ª, POSSA RESPONDER ESTA COTAÇÃO O MAIS BREVE POSSÍVEL, PELO FAX (19) 3924-9325 E/OU E-MAIL cotacao2.aguas@hotmail.com |

## COTAÇÃO DE PREÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA PROJETO EXECUTIVO DE ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGA O ESF II LOCALIZADO NA RUA MONTEIRO LOBATO Nº 202.

| Item | Qtd | Unidade | Descrição | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01 | SERVIÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA PROJETO EXECUTIVO DE ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGA O ESF II LOCALIZADO NA RUA MONTEIRO LOBATO Nº 202. |  |

VALIDADE DA PROPOSTA: 	______________________________, não inferior a 60 dias.

ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA PROJETO EXECUTIVO DE ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGA O ESF II LOCALIZADO NA RUA MONTEIRO LOBATO Nº 202.

JUSTIFICATIVA: Considerando o processo nº 4152/2021 que trata de solicitação para parecer técnico e avaliação quanto à instalação elétrica existente no prédio que abriga o ESF II situado à Rua Monteiro Lobato nº 202, foi realizada pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos uma vistoria no local e constatada a necessidade de elaboração de um projeto elétrico executivo para adequação das instalações elétricas do prédio em questão, o projeto visa padronizar e atender a demanda de carga dos equipamentos, para tal será necessária a adequação do padrão de entrada com aumento de carga, adequações de quadros internos de distribuição, dos circuitos de alimentação e tomadas, da tubulação de infraestrutura e dos cabos elétricos com detalhes e dimensionamentos conforme segue:

PROJETO ELÉTRICO EXECUTIVO

- Adequação do Padrão de Entrada com Aumento de Carga:

- Adequação dos Quadros Internos de Distribuição e Proteção com Padronização:

- Adequação dos Circuitos de Alimentação dos Quadros

- Adequação dos Circuitos de Alimentação dos Equipamentos e Tomadas com Dimensionamento de Cabos;

- Adequação da Tubulação e Infraestrutura de Passagem dos Cabos;

DA VIGÊNCIA

O início do serviço se dará a partir da data de recebimento da Ordem de Início e o prazo de entrega será de até no máximo 60 (sessenta) dias.

DOS SERVIÇOS

Os serviços serão prestados para elaboração de “PROJETO ELÉTRICO EXECUTIVO DE ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGA O ESF II LOCALIZADO NA RUA MONTEIRO LOBATO Nº 202”.

DAS OBRIGAÇÕES

O contrato firmado com a Prefeitura de Águas de Lindóia não poderá ser objeto de cessão ou transferência sem autorização expressa da Contratante, sob pena de aplicação de sanções, inclusive rescisão.

A contratada se obriga a prestar todos os serviços acima descritos com fornecimento de ART, projetos, planilhas quantitativas, documentos em formatos digitais/impressos e atender a todas as exigências e normas vigentes.

Obrigações Do Contratante

Constituir servidor para acompanhamento e fiscalização dos serviços, através da Secretaria Municipal de Saúde com apoio da Secretaria de Obras, com poderes para notificar à contratada para tomada de providências corretivas inerentes a qualquer irregularidade apontada.

A Contratante deverá disponibilizar o acesso total ao prédio e todas as informações necessárias para execução dos serviços.

A Contratante se responsabilizará pela realização do pagamento, conforme estabelecido nas avenças da minuta do contrato administrativo.

Obrigações Da Contratada

A Contratada deverá possuir em seu quadro de funcionários/contratados profissionais devidamente habilitados, sendo engenheiro elétrico com registro ativo no conselho de classe CREA-SP.

Executar os serviços dentro das melhores técnicas, zelo e ética, e dentro do exigido pelas leis e obrigações legais pertinentes.

Cumprir fielmente o presente contrato, inclusive os prazos de execução dos serviços nos termos acordados, executando-os sobre sua inteira responsabilidade.

Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele (a) assumidas, com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações e no edital do presente processo.

Após a entrega do projeto, no decorrer da execução dos serviços a contratada deverá disponibilizar preposto devidamente habilitado para responder e esclarecer quaisquer dúvidas referentes ao projeto.

5. GESTÃO/FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A Secretaria de Saúde atuará como gestora/fiscal do contrato com apoio técnico da Secretaria de Obras, podendo ocorrer mudanças ou alterações que, neste caso, serão informadas ao contratado em tempo hábil, além de possibilidade de indicação de servidor para fiscalização de sua execução.