| NOME: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| END.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CNPJ/CPF: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FONE : |  |  |  |  |  | CONTATO: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DATA : |  |  |  |  |
| OBS.: SOLICITAMOS QUE V.S.ª, POSSA RESPONDER ESTA COTAÇÃO O MAIS BREVE POSSÍVEL, PELO FAX (19) 3924-9340 e/ou pelo e-mail cotacao2.aguas@hotmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## COTAÇÃO DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto elétrico para aprovação junto a concessionária CPFL e execução de montagem de padrão de medição categoria C6 completo na Praça Adhemar de Barros.

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

| Item | Descrição | Qtd. de Serviço | Preço Total R$ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto elétrico para aprovação junto a concessionária CPFL e execução de montagem de padrão de medição categoria C6 completo na Praça Adhemar de Barros | 1 |  |

PRAZO DE ENTREGA _____________

PAGAMENTO: VIA NOTA DE EMPENHO EM ATÉ 30 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 	______________________________, não inferior a 60 dias.

TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto elétrico para aprovação junto a concessionária CPFL e execução de montagem de padrão de medição categoria C6 completo na Praça Adhemar de Barros.

- ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

| Item | Quantitativo | Unidade de medida | Descritivo |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | Serviço | Elaboração de processo técnico para aprovação junto a concessionária CPFL e execução de instalação e montagem de padrão de medição trifásico de energia categoria C6 completo com saída subterrânea e/ou aérea, montado em poste de concreto Duplo T 7,5/600 com 01 caixa medição acoplada com visor rua, equipado com chave seccionadora rotativa de 200A, disjuntor tripolar de 200A, DPS’s 15kA (dispositivo protetor contra surtos) e cabo de alumínio isolação 1KV 95mm2 e de cobre isolação 1kV sessão 95mm2, terminais de compressão TM, olhal roldana e todos acessórios necessários, para carga da alimentação do sistema que atende a eventos na Praça Adhemar de Barros. - Os lances de cabos de alumínio 1kV 95mm² deverão ser da entrada do poste até a chave seccionadora e os cabos de cobre 1kV 95mm² deverão ser da saída da chave seccionadora passando pelo medidor da Concessionária CPFL seguindo até o disjuntor geral de 200A; - Lances dos cabos na fase deverá ser de cor preto e no neutro deverá ser cor azul. - Padrão a ser montado de acordo com as normas da CPFL. - Abertura do buraco 0,90x0,40x1,35 para implantação do poste; - Elaboração de Processo Técnico com memorial descritivo de carga e emissão de ART ou TRT de responsabilidade técnica para aprovação junto à CPFL. - Todos os demais documentos necessários conforme normas da concessionária CPFL para aprovação do padrão de medição categoria C6 junto a concessionária CPFL, após aprovação a empresa deverá executar a montagem do padrão completo, fornecendo a mão de obra, bem como, todos os materiais necessários para os serviços. A Prefeitura Municipal deverá fornecer os documentos necessários, bem como, assinar todos os documentos conforme normas da concessionária CPFL. Não contempla no escopo: - Serviços de alvenaria e tubulação embutida; - Ligação dos cabos de saída secundária; - Serviços de alvenaria como quebrar piso/contra piso/lajes de concreto, para a implantação do poste, caso o local possuir uma dessas situações; - Reparos no calçamento onde será implantado o poste, como refazer passeios (calçadas) e jardinagens, se houver; - A locação do poste deverá ser fornecida pela Prefeitura, sendo que o endereço para a instalação do mesmo terá acesso livre para manobras e operação do caminhão guindauto. |

- PRAZO DO CONTRATO

A prestação de serviço se dará tão logo o serviço seja empenhado e autorizado pela Secretaria de Turismo, Cultura e Lazer, não sendo prorrogado. Portanto, o prazo de vigência do contrato está limitado somente às formalidades legais do início de sua execução até a finalização da liquidação do serviço.

- JUSTIFICATIVA

A Praça Adhemar de Barros é sede dos mais importantes eventos realizados em Águas de Lindóia, exigindo para tal uma infraestrutura elétrica adequada de forma a garantir a segurança e a eficiência das instalações elétricas nos atendimentos dos eventos. Dada a natureza temporária e variável das demandas elétricas dos eventos, é crucial contar com a expertise de uma empresa especializada a fim de que se possa dimensionar adequadamente as instalações elétricas, garantindo que sejam atendidas as necessidades específicas de cada evento.

Além disso, a empresa especializada pode propor soluções inovadoras, otimizando o consumo de energia durante os eventos e contribuindo para a redução dos custos operacionais e minimização do impacto ambiental. A integração entre a elaboração do projeto e a execução da montagem pela mesma empresa também proporciona uma maior eficiência e coordenação, evitando atrasos e problemas de comunicação entre diferentes fornecedores.

Por fim, ao investir em uma empresa especializada, além de atender as demandas exigidas pelos eventos, busca-se garantir a qualidade e segurança das instalações elétricas durante os eventos, proporcionando a todos um ambiente seguro, consolidando o sucesso e prestígio da Praça Adhemar de Barros como local ideal para realização de eventos diversos.

- MODO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

A prestação de serviço se dará tão logo o serviço seja empenhado e autorizada pela Secretaria de Turismo, Cultura e Lazer.

- GESTÃO DO CONTRATO

A fiscalização do cumprimento do objeto contratado será feita por Caroline Moreira Pinto, Secretária Adjunta de Turismo, Cultura e Lazer e a gestão do contrato será feita por Cristiano de Almeida Bueno, Secretário de Turismo, Cultura e Lazer.

- CONDIÇÕES DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O pagamento se dará no prazo necessário à Secretaria da Fazenda cumprir os trâmites para liquidação do serviço a partir do 1º (primeiro) dia útil após a efetiva prestação do serviço mediante emissão de nota fiscal e solicitação da Secretaria de Turismo, Cultura e Lazer.

- CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

O critério de seleção do fornecedor deve estar fundamentado na objetividade e transparência do processo, garantindo a escolha da proposta mais vantajosa para a administração pública municipal, conforme os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência e probidade administrativa. No caso em tela, o valor da contratação atende ao disposto no artigo 75, I, da Lei 14.133/21.