| NOME: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| END.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CNPJ/CPF: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FONE : |  |  |  |  |  | CONTATO: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DATA : |  |  |  |  |
| OBS.: SOLICITAMOS QUE V.S.ª, POSSA RESPONDER ESTA COTAÇÃO O MAIS BREVE POSSÍVEL, PELO FAX (19) 3924-9340 e/ou pelo e-mail cotacao2.aguas@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## COTAÇÃO DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia elétrica para instalação de enfeites natalinos luminosos, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra, serviços de montagem, manutenção e desmontagem para o evento de Natal 2024 no município de Águas de Lindóia, por meio de Dispensa de Licitação, com base no Art. 75, inc. I da Lei 14.133/21.

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

| Item | Qtd. | Unid. | Descrição | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | SV | Contratação de empresa especializada em engenharia elétrica para instalação de enfeites natalinos luminosos, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra, serviços de montagem, manutenção e desmontagem para o evento de Natal 2024 no município de Águas de Lindóia, por meio de Dispensa de Licitação, com base no Art. 75, inc. I da Lei 14.133/21. |  |

VALIDADE DA PROPOSTA: 	______________________________, não inferior a 60 dias.

TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

Contratação de empresa especializada em engenharia elétrica para instalação de enfeites natalinos luminosos, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra, serviços de montagem, manutenção e desmontagem para o evento de Natal 2024 no município de Águas de Lindóia.

- ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

| Item | Quantitativo | Unidade de medida | Descritivo |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | Serviço | Serviços de engenharia elétrica para instalação de enfeites natalinos luminosos, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra, serviços de montagem, manutenção e desmontagem para o evento de Natal 2024, sendo: Portal de Entrada da Cidade: Realização da instalação elétrica, manutenção e desmontagem da ornamentação e iluminação natalina no portal de entrada da cidade, utilizando cordões de LED e sputniks, ambos fornecidos pela Prefeitura de Águas de Lindóia. Rua São Paulo: Instalação elétrica, manutenção e desmontagem dos equipamentos elétricos de 10 duplas de anjos suspensos, que serão posicionados entre o Banco Itaú e o Hotel do Lago, todos itens deverão fornecidos pelo prestador de serviço. Rotatórias e Praças: Montagem, instalação elétrica, manutenção e desmontagem de cordões de LED, fornecidos pela Prefeitura de Águas de Lindóia, em volta das árvores e plantas nas seguintes localidades: - Rotatória dos Francos - Praça José Luís Leme Maciel - Praça Duque de Caxias - Praça Francisco Tozzi Rotatória de Acesso à Rua Mato Grosso pela Avenida Brasil, Praça do Artesão e Canteiro da Rua Rio de Janeiro: Montagem, instalação elétrica, manutenção e desmontagem de árvores natalinas já adquiridas pela Prefeitura. Praça Adhemar de Barros: Realização dos seguintes serviços: - Montagem, instalação elétrica e desmontagem do túnel iluminado, já adquirido pela Prefeitura, próximo aos novos quiosques, com 09 arcos de barras de metalon a uma distância de 1,7 m entre cada um, totalizando 15 metros de túnel. - Montagem, instalação elétrica, manutenção e desmontagem da vila natalina no local onde estavam os antigos quiosques, utilizando objetos já adquiridos pela Prefeitura, como trenó, 04 renas, 02 soldadinhos de chumbo, duendes, Papai Noel, Mamãe Noel, luminárias natalinas, bengalas e anjos. - Instalação elétrica e montagem de ornamentação e iluminação natalina em 200 árvores naturais no canteiro em torno do lago, com cordões de LED, fornecidos pela Prefeitura, distribuídos de forma homogênea, instalados a uma distância máxima de 10 centímetros nos galhos e troncos das árvores, até 3 m de altura. - Montagem, instalação elétrica, manutenção e desmontagem da iluminação com mangueira de LED, fornecida pela prefeitura, ao longo do contorno do lago. - Montagem, instalação elétrica, manutenção e desmontagem da iluminação com cascata de LED, fornecida pela Prefeitura, do contorno do teto da estrutura dos novos quiosques. - Montagem, instalação elétrica, manutenção e desmontagem de árvore de natal embaixo da estrutura dos novos quiosques, fornecida pela Prefeitura. - Montagem, instalação elétrica, manutenção e desmontagem da iluminação nas 02 pontes do lago com cordão de led fornecido pela Prefeitura. - Montagem, instalação elétrica, manutenção e desmontagem do contorno do letreiro “ÁGUAS DE LINDOIA” com cordão de LED fornecido pela Prefeitura. - Montagem, instalação elétrica, manutenção e desmontagem de uma árvore de Natal de no mínimo 5 m, já adquirida pela Prefeitura, feita com cordões de LED e com sputnik no topo, utilizando como base uma barra de metalon na fonte luminosa do lago, além da montagem e instalação de um letreiro “Boas Festas”, já disponível na Secretaria, contornado por cordão de LED fornecidos pela Prefeitura. - Instalação elétrica, montagem e manutenção de 1 (uma) casinha de Papai Noel, já adquirida pela Prefeitura, feita em madeira caibro, montada em 04 partes (02 laterais, frente e traseira). As laterais medem 2,10 m de largura x 2,15 m de altura; a frente e a traseira medem 3,65 m de largura x 2,15 m de altura. A estrutura é revestida em madeira naval, com telhado de madeira coberto com telhas ecológicas. O piso é plano em madeira, revestido com madeira naval, e a parte interna é coberta por lona com impressão digital em tema natalino. A lona deverá ser fornecida pelo prestador de serviço. Todas as fixações estruturais devem ser feitas com parafusos e partes devidamente identificadas, incluindo a instalação da iluminação com material a ser disponibilizado pelo município. - Instalação elétrica, montagem e manutenção de 1 (um) elemento cênico em formato de bola natalina, com medidas de 4,5 m x 3,0 m, com iluminação a ser disponibilizada pelo município. - Instalação elétrica, montagem e manutenção de 1 (um) elemento cênico em formato de presente natalino, com medidas de 4,0 m x 4,5 m, também com iluminação fornecida pelo município. - Instalação elétrica e montagem de ornamentação e iluminação natalina em 03 árvores naturais no canteiro próximo à antiga casa de trenzinhos, utilizando cordões de LED, além de bolas e sputniks diversos, material a ser disponibilizado pelo município. - Instalação elétrica, montagem e manutenção de 20 adereços em formato de estrela cadente em torno do lago, confeccionados em ferro 3/8’’, cada um medindo no mínimo 3 m de altura, com 02 travessas para reforço e base de fixação medindo no mínimo 1 x 0,50 m. A iluminação será instalada com material a ser disponibilizado pelo município. - Instalação elétrica, montagem e manutenção de árvores em estrutura metálica envoltas com mangueira de LED na cor branca, além de arabescos, estrelas e bolas, todos disponibilizado pela Prefeitura. Avenida das Nações Unidas: Instalação elétrica, montagem e manutenção de 80 (oitenta) estrelas cadentes, já adquiridas pela prefeitura, medindo 2 m de comprimento x 0,50 m de largura, e estrelas com 0,75 m, que serão colocadas em postes ou coqueiros, onde houver maior segurança, ao longo da avenida. Fornecimentos com instalações - Locais a serem definidos pela Secretaria Municipal de Turismo: - Fornecimento, instalação elétrica, montagem e desmontagem de 10 conjuntos de 02 anjos voando com trombetas, medindo 2,60 m de comprimento x 1,25 m de altura, confeccionados em ferro chato 3/8 x 1/8, com pisca de LED fixo frio e quente. Os conjuntos devem ser instalados com cabo de aço 3/16”, com 10 tirantes de cabo de aço ao longo da rua. - Fornecimento, instalação elétrica, montagem e desmontagem de 25 estrelas medindo 60 x 60 cm, feitas com ferro chato 3/8 x 1/8, contornadas com mangueira de LED branco frio e estrobo no centro. - Fornecimento, instalação elétrica, montagem e desmontagem de 25 sinos natalinos, medindo 60 x 60 cm, feitos com ferro chato 3/8 x 1/8, contornados com mangueira de LED branco frio e estrobo no centro. - Fornecimento, instalação elétrica, montagem e desmontagem de 25 flocos de neve, medindo 60 x 60 cm, feitos com ferro chato 3/8 x 1/8, contornados com mangueira de LED branco frio e estrobo no centro. A responsabilidade pela aquisição dos materiais necessários para a instalação da iluminação, incluindo cabos elétricos, fita isolante, fotocélula, conectores, abraçadeiras de nylon, terminais, disjuntores, tomadas e outros itens, é da empresa contratada. A empresa deverá ter em seu quadro de funcionário ou contratados pela mesma no mínimo 01 (um) engenheiro eletricista que será o responsável técnico pelas instalações, 02 (dois) eletricistas e 04 (quatro) ajudantes, deverá manter 01 (um) eletricista responsável pelos serviços e 02 (dois) ajudantes, os mesmos devem estar presentes todos os dias do evento para manutenção de quaisquer avarias que a decoração possa sofrer. A montagem está prevista para começar no dia 20 de novembro e deve ser finalizada até o dia 28 de novembro de 2024. A decoração deve estar disposta e funcionamento até o dia 6 de janeiro de 2025, sendo desmontada a partir do dia 7 de janeiro de 2025, podendo sofrer alterações a critério da Secretaria Municipal de Turismo. |

- PRAZO DO CONTRATO

A prestação de serviços elétricos se dará por ocasião da realização do Natal 2024, de 30 de novembro a 06 de janeiro de 2025, não sendo prorrogado. Portanto, o prazo de vigência do contrato está limitado somente às formalidades legais do início de sua execução até a finalização da liquidação do serviço.

- JUSTIFICATIVA

A contratação de uma empresa especializada para a instalação de enfeites luminosos que trará brilho ao Natal do município, transmite a segurança que o evento demanda.

Na sua grande maioria, o serviço e desenvolvido mediante utilização de energia elétrica, que exige conhecimentos técnicos específicos e somente os profissionais qualificados garantem que todas as normas de segurança sejam seguidas, minimizando os riscos de acidentes elétricos e evitando possíveis sanções ou problemas legais para o município.

Além disso, a prestação de serviço sendo feita por uma empresa com experiência assegura a utilização de materiais de qualidade e apropriados para o uso externo, garantindo a durabilidade dos enfeites ao longo do período natalino e evitando falhas que possam comprometer a estética do evento.

A mão de obra qualificada é outro ponto crucial, pois executará a montagem e manutenção de forma eficiente, assegurando o cumprimento dos prazos estabelecidos.

A manutenção das instalações durante o evento é essencial, pois uma empresa especializada pode realizar reparos em caso de falhas ou danos, garantindo que os enfeites permaneçam em perfeitas condições e proporcionem uma experiência agradável aos visitantes. Ao final do evento, a desmontagem também deve ser realizada por profissional capacitado, a fim de evitar danos à estrutura urbana e garantir o armazenamento adequado dos materiais para uso futuro.

Por fim, a implementação de enfeites natalinos de forma segura contribuirá significativamente para a valorização do evento, atraindo visitantes e promovendo a imagem da cidade como um destino turístico atrativo durante as festividades. Desta forma, a contratação de uma empresa especializada não é apenas recomendada, mas essencial para garantir a segurança, a qualidade e o sucesso do evento de Natal 2024 em Águas de Lindóia.

- MODO DE FORNECIMENTO DO OBJETO

O início da execução de instalações elétricas para o Natal 2024 está previsto a partir do dia 20 de novembro de 2024 e deverão estar devidamente concluídos no dia 28 de novembro de 2024 e sua retirada completa/desligamento em 07 de janeiro de 2025.

- GESTÃO DO CONTRATO

A recepção e fiscalização do cumprimento do objeto contratado será feito por um engenheiro constante do quadro de servidores do Departamento Municipal de Obras e a gestão do contrato será feita por Cristiano de Almeida Bueno, Secretário de Turismo, Cultura e Lazer.

- CONDIÇÕES DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O pagamento se dará em 02 parcelas, sendo 50% após a instalação total da decoração e 50% após a desmontagem total da decoração, tendo como tempo para pagamento o prazo necessário à Secretaria da Fazenda cumprir os tramites para liquidação dos serviços a partir do 1º (primeiro) dia útil após a efetiva entrega dos materiais mediante emissão de nota fiscal e solicitação da Secretaria de Turismo, Cultura e Lazer.

- VISITA TÉCNICA FACULTATIVA

A vistoria deverá ser previamente agendada até o último dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas, não sendo aceitas alegações posteriores de desconhecimento das condições necessárias à execução dos serviços.

Não haverá vistoria sem prévio agendamento;

O agendamento deverá ser marcado pelo e-mail dir.turismo@aguasdelindoia.sp.gov.br , cujo campo “assunto” da mensagem deverá conter o texto “Visita- Serviço de Instalação Natal” e/ou via telefone (19) 3824-3633, de segunda à sexta, das 09h00 às 16h00 (com a funcionária Carolina).

As Licitantes deverão enviar para visita técnica preposto e/ou funcionário da proponente (preposto com crachá de identificação) e/ou profissional da área contratado para tanto, devidamente credenciado pela empresa e agendar pelo telefone (19) 3824-3633 e/ou e-mail: dir.turismo@aguasdelindoia.sp.gov.br no horário das 08:00 as 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira.

- REQUISITOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE

A empresa deverá ter em seu quadro de funcionário ou contratados pela mesma no mínimo 01 (um) engenheiro eletricista e/ou equivalente (desde que permitido pela legislação) que será o responsável técnico pelas instalações, 02 (dois) eletricistas e 04 (quatro) ajudantes, deverá manter 01 (um) eletricista responsável pelos serviços e 02 (dois) ajudantes, os mesmos devem estar presentes todos os dias do evento para manutenção de quaisquer avarias que a decoração possa sofrer. A montagem está prevista para começar no dia 20 de novembro e deve ser finalizada até o dia 28 de novembro de 2024. A decoração deve estar disposta e funcionamento até o dia 6 de janeiro de 2025, sendo desmontada a partir do dia 7 de janeiro de 2025, podendo sofrer alterações a critério da Secretaria Municipal de Turismo.

A empresa deverá apresentar a ART (Atestado de Responsabilidade Técnica) do responsável técnico pelas instalações.

A responsabilidade pela aquisição dos materiais necessários para a instalação da iluminação, incluindo cabos elétricos, fita isolante, fotocélula, conectores, abraçadeiras de nylon, terminais, disjuntores, tomadas e outros itens, é da empresa contratada.

- ESTIMATIVA DE PREÇOS DAS POSSÍVEIS SOLUÇÕES

Para termos uma base do valor para prestação de serviço anexamos a planilha orçamentária elaborada pela Secretaria de Obras:

- CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE

A empresa deve utilizar materiais sustentáveis, como LEDs de baixo consumo, que não apenas reduzem o consumo de energia, mas também têm uma vida útil mais longa. A preferência por fornecedores que utilizam materiais recicláveis ou de baixo impacto ambiental é essencial.

Além disso, a escolha de tecnologias que promovam a eficiência energética é crucial. A empresa deve apresentar soluções que utilizem fontes de energia renováveis sempre que possível. A redução de resíduos também é uma prática importante; a empresa deve implementar uma gestão eficiente dos resíduos gerados durante a montagem e desmontagem dos enfeites, priorizando a separação e reciclagem de materiais.

Por fim, é fundamental que a empresa esteja em conformidade com as legislações ambientais locais e nacionais, assegurando que todas as suas atividades respeitem as melhores práticas ambientais. Dessa forma, ao adotar esses critérios e práticas de sustentabilidade na contratação de uma empresa especializada, o município de Águas de Lindóia poderá garantir que a instalação dos enfeites natalinos luminosos seja realizada de maneira responsável, contribuindo para a preservação ambiental e promovendo um evento que respeite o meio ambiente.

- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

A empresa que apresentar o menor preço terá o prazo de até 3 (três) dias úteis, após convocada para apresentação dos documentos de Habilitação. Podendo já enviá-los previamente junto a proposta, são eles:

12.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 66 da Lei 14.133/2021)

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual (ou cédula de identidade em se tratando de pessoa física não empresária);

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, tratando-se de sociedade empresária;

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedade empresária;

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedidos por órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

f) Comprovante de Inscrição do Microempreendedor Individual – MEI

12.1.1. Os documentos acima deverão ser apresentados com todas as suas alterações, excluindo-se os casos de documentos expressamente consolidados.

12.2. HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA (art. 68 da Lei 14.133/2021)

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ)

b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais (inclusive às contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União;

c) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal, da sede ou do domicílio do licitante, relativa aos tributos mobiliários e incidentes sobre o objeto desta licitação;

d) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa.

12.3. HABILITAÇÃO TÉCNICA (art. 67 da Lei 14.133/2021)

a) Comprovante de inscrição ou registro da empresa no Comprovação de registro do profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou no CRT - Conselho Regional dos Técnicos Industriais com indicação do objeto social compatível com a presente licitação.

a.1) No caso de a empresa licitante não ser registrada ou inscrita no Comprovação de registro do profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou no CRT - Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato.

b) Capacidade Técnico-Profissional –A Capacidade técnico-profissional se dará através da comprovação de que o licitante possui, em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, pelo menos um profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, que será o responsável técnico pela execução dos serviços, devidamente registrado no Conselho de Engenharia e Agronomia – CREA, que seja detentor de no mínimo um atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes ao do objeto desta licitação, independentemente de seu quantitativo.

b1) A comprovação do vínculo profissional far-se-á através da apresentação do contrato social, quando sócios, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos, desde que vinculado, o profissional acima indicado, com a empresa licitante na data prevista para entrega da proposta;

c) Capacitação Técnico-Operacional – Atestado, por pessoa jurídica de direito público ou privado, onde fique comprovado que a LICITANTE (Pessoa Jurídica) executou serviços, obra de construção, reforma ou ampliação, serviços similares e equivalentes com o objeto da licitação, independentemente de seu quantitativo.

d) Declaração formal assinada pelo representante legal do licitante e/ou responsável técnico e/ou por pessoa por ele indicada de que tem conhecimento do local e das peculiaridades do serviço.

Os itens acima especificados, descritos no edital e seus anexos, são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado especificado e válido.