| NOME: |  |
| --- | --- |
| END.: |  |
| CNPJ/CPF: |  |  |  |
| FONE : |  | CONTATO: |  |
|  |  | DATA : |  |
| OBS.: SOLICITAMOS QUE V.S.ª, POSSA RESPONDER ESTA COTAÇÃO O MAIS BREVE POSSÍVEL, PELO FAX (19) 3924-9340 e/ou pelo e-mail cotacao2.aguas@hotmail.com |

## COTAÇÃO DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e monitoramento de alarme e circuito de câmera, incluindo o fornecimento de material e equipamentos, para os prédios da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações do Termo de Referência.

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

| Item | Qtde | Descrição | Unidade | $ UNIT. | $ TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 12 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e monitoramento de alarme e circuito de câmera, incluindo o fornecimento de material e equipamentos, para os prédios da Secretaria Municipal de Saúde | MENSAL |  |  |
| VALOR TOTAL |  |

PAGAMENTO: VIA NOTA DE EMPENHO EM ATÉ 30 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 	______________________________, não inferior a 60 dias.

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – DESCRIÇÃO DO OBJETO:

1.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e monitoramento de alarme e circuito de câmera, incluindo o fornecimento de material e equipamentos, para os prédios da Secretaria Municipal de Saúde, nas quantidades e especificações mínimas constantes da planilha a seguir:

| Item | Qtde | Descrição | Unidade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14 | contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e monitoramento de alarme e circuito de câmera, incluindo o fornecimento de material e equipamentos, para os prédios da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações deste Termo de Referência. | Mensal |

2 - CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO BEM A SER ADQUIRIDO:

2.1- O objeto da licitação deverá ser disponibilizado ao Município de Águas de Lindóia/SP após a assinatura do Contrato, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

3 - PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO:

3.1 – O objeto fornecido será fiscalizado na sua entrega por representante da Secretaria Municipal de Saúde, que registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à Contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. As exigências e a atuação da fiscalização da Secretaria Municipal de Saúde em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada, no que concerne à execução do objeto do Contrato.

4 – PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:

4.1 – Os serviços deverão ser prestados nos seguintes prazos:

4.1.1 – Serviços de instalação: 30 (trinta) dias a contar da assinatura do Contrato;

4.1.2 – Serviços de monitoramento de alarmes e circuito de câmeras: imediatamente após a conclusão da instalação;

4.2 – O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses.

5 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

| Item | Qtde. | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 1 | 14 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ALARMES Incluindo instalação, monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana, com a apresentação de Relatórios Mensais de Monitoramento, providenciando a troca de quaisquer itens quando danificados, sem ônus para a Contratante: 1 painel de alarme 10 setores 1 bateria 12 v / 7AH 2 sirenes de um tom, piezoelétrica 8 infra pet imune 1 sensor mag. c/fio 3 rolos de cabos 4 x 40mm B por ponto |
| 2 | 13 | SERVIÇO DE CIRCUITO FECHADO DE TV Incluindo instalação, monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana, com a apresentação de Relatórios Mensais de Monitoramento, providenciando a troca de quaisquer itens quando danificados, sem ônus para a Contratante: Com 8 canais, incluindo materiais e equipamentos fornecidos em regime de comodato, bem como os serviços de gravação em HD de no mínimo 1 TB com autoprogramação, visualização local e remota via internet e manutenção preventiva e corretiva. REQUISITOS MÍNIMOS DOS EQUIPAMENTOS Stand Alone com 8 canais, minicâmeras com infravermelho, com resolução de no mínimo 1/4CCD 420 linhas, fonte chaveada estabilizada de 12V e 1ª, cabo coaxial flexível 4mm com 80% de malha e bipolar para alimentação. Conteúdo mínimo: - 1 Stand Alone DVR 8 canais / 480FPS HD - Modo de gravação H264 com saída VGA - 1 HD Sata de 1 TB - 8 minicâmeras com infravermelho, sensor de imagem ¼ CCD 420 linhas 15mt HD - 8 fontes chaveadas estabilizadas 12V/1ª - 4 rolos de cabo coaxial flexível de 4mm c/ 80% de malha, bipolar para alimentação. - 16 conectores BNC c/mola |
| 3 | 1 | SERVIÇO DE CIRCUITO FECHADO DE TV Incluindo instalação, monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana, com a apresentação de Relatórios Mensais de Monitoramento, providenciando a troca de quaisquer itens quando danificados, sem ônus para a Contratante: Com 16 canais, incluindo materiais e equipamentos fornecidos em regime de comodato, bem como os serviços de gravação em HD de no mínimo 2 TB com autoprogramação, visualização local e remota via internet e manutenção preventiva e corretiva. REQUISITOS MÍNIMOS DOS EQUIPAMENTOS Stand Alone com 16 canais, minicâmeras com infravermelho, com resolução de no mínimo 1/4CCD 420 linhas, fonte chaveada estabilizada de 12V e 1ª, cabo coaxial flexível 4mm com 80% de malha e bipolar para alimentação. Conteúdo mínimo: - 1 Stand Alone DVR 16 canais / 480FPS HD - Modo de gravação H264 com saída VGA - 1 HD Sata de 2 TB - 16 minicâmeras com infravermelho, sensor de imagem ¼ CCD 420 linhas 15mt HD - 16 fontes chaveadas estabilizadas 12V/1ª - 8 rolos de cabo coaxial flexível de 4mm c/ 80% de malha, bipolar para alimentação. - 32 conectores BNC c/mola |

6 – LOCAIS DE ENTREGA E EXECUÇÃO

Os equipamentos deverão estar instalados e em funcionamento nos seguintes locais:

| Estabelecimento | Endereço |
| --- | --- |
| Secretaria Municipal de Saúde | Rua Colômbia, nº 190, Centro. |
| ESF III “Dr. José Egidio de Alvarenga Junior” | Avenida das Nações Unidas, nº 1100, Centro. |
| Farmácia Municipal | Avenida das Nações Unidas, nº 1100, Centro. |
| Almoxarifado da Saúde | Rua Francisco Spartani, nº 111, Jardim Levilette. |
| CAPS I “Dr. Firmino Cavenaghi” | Rua Araci Bocaut Tortelli, nº 215, Jardim Levilette. |
| UBS “Dr. Wilson Marcilio” | Rua das Rosas, s/nº, Bela Vista. |
| UBS “Lidia Maria de Godoi Rodrigues” | Avenida Jaboticabal, nº 60, Francos. |
| ESF II “Alexandre Gatoline” | Rua Monteiro Lobato, nº 202, Pimentéis. |
| Posto de Medicamentos – ESF II | Rua Monteiro Lobato, nº 202, Pimentéis. |
| Consultório Odontológico – ESF II | Rua Monteiro Lobato, nº 202, Pimentéis. |
| Pronto Atendimento Sétimo Formágio | Rua Vinícius de Moraes, nº 235, Pimentéis. |
| SAMU | Rua Avelino Teófilo de Freitas, nº 262, Pimentéis. |
| Serviço de Atendimento ao Cidadão | Rua Rio de Janeiro, s/nº, Centro |
| SALMU | Rua Rio de Janeiro, nº 1045, Centro. |

7 - OBRIGAÇÕES DOS CONTRATADO

O Contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.